АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОКУР

Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 .01.2014                                                                                                       № 2

с.Покур

Об утверждении Положения о по-

рядке обращения с отработанными

аккумуляторами на территории

сельского поселения Покур

На основании  Федеральных законов от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.99 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения экологической безопасности при обращении с отработанными аккумуляторами:

1.Утвердить:

1.1.Положение о порядке обращения с отработанными аккумуляторами на территории района согласно приложению 1.

1.2.Рекомендуемую инструкцию о порядке обращения с отработанными аккумуляторами на территории поселения согласно приложению 2.

2.Рекомендовать:

2.1.Организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обращение с отработанными аккумуляторами, заключить договоры со специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по обезвоживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, на размещение отработанных аккумуляторов.

2.2.Физическим лицам сдавать отработанные аккумуляторы самостоятельно специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

3.Главному специалисту администрации сельского поселения Покур Н.П.Уколовой опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном сайте.

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Покур                                                     З.Л.Бахарева

Приложение 1 к постановлению

администрации сельского

поселения Покур

от 10.01.2014      № 2

Положение

о порядке обращения с отработанными аккумуляторами

на территории сельского поселения

I.Общие положения

1.1.Положение о порядке обращения с отработанными аккумуляторами на территории сельского поселения (далее - Положение) разработано в целях снижения их неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания путем организации системы обращения с данным видом отходов.

1.2.Положение распространяется на все муниципальные предприятия и учреждения и рекомендовано к применению организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения, а также населению поселения.

1.3.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

1.4.Обязательными документами для обращения с отработанными аккумуляторами для организаций и индивидуальных предпринимателей являются:

проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего бизнеса);

паспорта отходов I-IV классов опасности;

инструкция о порядке обращения с отработанными аккумуляторами;

приказ руководителя о назначении лиц, ответственных за обращение с опасными отходами;

документы установленного образца (свидетельства, сертификаты), подтверждающие прохождение профессиональной подготовки лицами, допущенными к обращению с отходами I-IV классов опасности;

договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (в том числе отработанных аккумуляторов).

II.Порядок обращения с отработанными аккумуляторами

2.1.Порядок обращения с отработанными аккумуляторами в организациях и у индивидуальных предпринимателей состоит из следующих этапов:

организационные мероприятия (обучение и инструктаж персонала, обустройство мест временного хранения отработанных аккумуляторов);

накопление отработанных аккумуляторов;

сбор и транспортирование отработанных аккумуляторов к месту размещения или обезвреживания (осуществляется самостоятельно либо по договору).

2.2.Физические лица сдают отработанные аккумуляторы специализированным организациям самостоятельно.

2.3.Факт передачи отработанных аккумуляторов специализированной организации подтверждается соответствующей справкой.

III.Накопление, размещение, обезвреживание

отработанных аккумуляторов

3.1.Места накопления отработанных аккумуляторов обустраиваются в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства Российской Федерации для мест временного накопления опасных отходов.

3.2.Отработанные аккумуляторы размещаются на санкционированных площадках или полигонах, предназначенных для размещения отходов (в том числе отработанных аккумуляторов), или передаются специализированным организациям, осуществляющим обезвреживание отработанных аккумуляторов.

Приложение 2 к постановлению

администрации сельского

поселения Покур

от 10.01.2014        № 2

Рекомендуемая инструкция

о порядке обращения с отработанными аккумуляторами

на территории сельского поселения

I.Обращение с отработанными аккумуляторами

1.1.Отработанные аккумуляторы при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых отравлений парами кислоты, а также кислотного и свинцового загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды. Отработанные аккумуляторы относятся к отходам II класса опасности, а содержащийся внутри аккумулятора электролит – к сильнодействующим ядовитым веществам.

1.2.Отработанные аккумуляторы подлежат накоплению в специальных складских помещениях изолированно от других материалов и химических веществ. Здания для накопления отработанных аккумуляторов должны быть II-V степени огнестойкости. При накоплении отработанных аккумуляторов на открытых площадках должны быть устроены навесы, предохраняющие от атмосферных осадков и солнечных лучей. Полы в помещениях и под навесами должны быть покрыты кислотоупорными материалами и оборудованы сточными канавками. Помещение для накопления отработанных аккумуляторов должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

1.3.Накопление отработанных аккумуляторов в повальных и полуподвальных помещениях запрещается.

1.4.Площадки и навесы в местах накопления отработанных аккумуляторов должны быть ограждены.

1.5.Отработанные аккумуляторы следует устанавливать группами. Между группами следует оставлять проходы шириной не менее 1 м.

1.6.В процессе накопления отработанных аккумуляторов необходимо следить за их герметичностью, не допускать случаев попадания электролита на древесину и другие органические материалы.

1.7.В складах и местах работы с отработанными аккумуляторами требуется иметь запас готовых нейтрализующих веществ: мела, извести, кальцинированной соды.

1.8.В местах накопления отработанных аккумуляторов запрещается:

устанавливать отработанные аккумуляторы вблизи нагретых поверхностей;

размещать отработанные аккумуляторы совместно с другими материалами и веществами;

выбрасывать их в мусорные контейнеры, сливать электролит в канализацию, закапывать в землю, сжигать;

самостоятельно вскрывать корпусы отработанных аккумуляторов.

1.9.Запрещается привлекать для работ с отработанными аккумуляторами лиц, не прошедших предварительный инструктаж, и лиц моложе 18 лет.

1.10.В местах накопления отработанных аккумуляторов должны быть вывешены инструкции о порядке обращения с отработанными аккумуляторами и по противопожарному режиму.

1.11.При разливе электролита необходимые работы по нейтрализации осуществляются работниками организации.

II.Проведение работ по нейтрализации

2.1.Лица, выделенные для проведения работ по нейтрализации электролита в организации, должны пройти специальное обучение, предварительный медицинский осмотр и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты рук и глаз.

2.2.При обнаружении небольшого разлива электролита необходимо:

прекратить доступ людей к месту разлива;

поставить в известность руководителя организации;

место разлива электролита обильно и тщательно  обработать имеющимися в запасе готовыми растворами нейтрализующих веществ;

оставить раствор нейтрализующих веществ на загрязненном месте до окончания реакции нейтрализации;

собрать образовавшиеся продукты реакции с помощью имеющихся подручных приспособлений: совка, лопаты и т.д.;

тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой;

проветрить помещение.

2.3.При попадании электролита на кожные покровы или в глаза пораженные места необходимо немедленно промыть раствором 5% пищевой соды.

2.4.Запрещаестя лить воду на место разлива электролита.

2.5.После каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы проводить только при применении средств индивидуальной защиты.

2.6.В случае выявления больших разливов электролита, а также в случае попадания электролита на нагревательные приборы, сушильные шкафы, труднодоступные места необходимо:

удалить из помещения всех людей, отключить все электроприборы, обеспечить проветривание помещения, закрыть помещение;

сообщить о происшествии оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Нижневартовского района по телефонам: 41-13-34; 41-13-32.